## Sheet1
ADC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Expected ADC(n) | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048
Actual ADC(n) | 2036 | 2037 | 2034 | 2039 | 2035 | 2040 | 2037 | 2041
Correction Factor x | 59 | 54 | 69 | 44 | 64 | 39 | 54 | 34
DAC | 1 | 2 | 3 | 4
Expected Voltage | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Actual Voltage | 2.499 | 2.49 | 2.484 | 2.491
Correction Factor x | 4 | 40 | 64 | 36